Акт

замера параметром микроклимата в жилом помещении*

г. __________________________

Комиссия в составе:

__________________________________________________________________________________________________________________________ в присутствии собственника квартиры ____ многоквартирного дома по адресу: ________________________________________________ произвела замер влажности в помещениях указанной квартиры.

Комиссией установлено:

Квартира _-комнатная, расположена на _ этаже ____________ дома.

Температура и влажность воздуха в квартире:

| Помещения квартиры | Температура воздуха, °С |  | Относительная влажность, % |  | Скорость движения воздуха, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическая | Допустимая | Фактическая | Допустимая, не более | фактическая | Допустимая, не более |
| Кухня | __ | _____ | Не нормируется | Не нормируется | ____ | ___ |
| Жилая комната | __ | ____________ | __ | __ | ____ | ___ |
| Сан.узел | __ | _____ | Не нормируется | Не нормируется | ____ | ___ |

Измерение температуры, влажности и скорости движения воздуха проводилось в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора на 0,5 м, и в центре помещения (точке пересечения диагональных линий помещения). Относительная влажность измерена в центре помещения на высоте 1,1 м от пола.

Заключение комиссии:

_____________________________________________

Подписи:

__________________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

____________________________________________________

*Акт составлен в соответствии с ГОСТ 30494-2011. Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.