## План - график
План-график работ по подготовке МКД к эксплуатации в зимний период
№ | Вид работ | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | Документы
|  | 1.05–10.05 | 11.05–20.05 | 21.05–31.05 | 1.06–10.06 | 11.06–20.06 | 21.06–30.06 | 1.07–10.07 | 11.07–20.07 | 21.07–31.07 | 1.08–10.08 | 11.08–20.08 | 21.08–31.08 | 1.09–10.09 | 11.09–20.09 | 21.09–30.09
Обязательные работы (п. 2.6.2, 2.6.5–2.6.7, 2.6.13, п. «В» приложения 4 к Правилам № 170, п. 16 Правил № 103)
Конструктивные элементы:
1 | Кровля:
1.1. | Устранить неисправности крыш
1.2. | Укрепить и отремонтировать парапетные ограждения
2 | Чердак:
2.1. | Устранить неисправности чердачных перекрытий
2.2. | Устранить неисправности оконных и дверных заполнений
2.3. | Обеспечить надлежащую гидроизоляцию чердачных помещений
2.4. | Устранить неисправности стен
2.5. | Утеплить оконные проемы
2.6. | Утеплить чердачные перекрытия
2.7. | Проверить исправность слуховых окон и жалюзи
2.8. | Изготовить новые или отремонтировать существующие ходовые доски и переходные мостики на чердаках
2.9. | Заменить разбитые стекла окна и двери вспомогательных помещений
3 | Подвал:
3.1. | Устранить неисправности перекрытий над техническими подпольями (подвалами)
3.2. | Устранить неисправности оконных и дверных заполнений
3.3. | Обеспечить надлежащую гидроизоляцию стен подвала и цоколя
3.4. | Обеспечить надлежащую гидроизоляцию сопряжения стен подвала и цоколя со смежными конструкциями лестничных клеток
3.5. | Обеспечить надлежащую гидроизоляцию подвальных помещений
3.6. | Обеспечить беспрепятственный отвод атмосферных и талых вод от отмостки, спусков (входов) в подвал и их оконных приямков
3.7. | Обеспечить отсутствие воды в подвалах МКД
3.8. | Устранить неисправности стен
3.9. | Утеплить оконные проемы
3.10. | Утеплить трубопроводы в чердачных и подвальных помещениях
3.11. | Утеплить водомерный узел
3.12. | Утеплить бойлеры
3.13. | Заменить разбитые стекла окна и двери вспомогательных помещений
4 | Подъезды:
4.1. | Устранить неисправности оконных и дверных заполнений
4.2. | Заменить разбитые стекла окон и балконных дверей
4.3. | Устранить неисправности стен
4.4. | Утеплить оконные и балконные проемы
4.5. | Утеплить входные двери в квартиры
4.6. | Заменить разбитые стекла окна и двери вспомогательных помещений
5 | Фасады:
5.1. | Устранить неисправности фасадов
5.2. | Устранить неисправности стен
5.3. | Укрепить флагодержатели
6 | Печи и дымоходы:
6.1. | Устранить неисправности дымоходов
6.2. | Устранить неисправности отопительных печей
6.3. | Отремонтировать печи и кухонные очаги
6.4. | Утеплить и прочистить дымовентиляционные каналы
7 | Лифтовые помещения:
7.1. | Обеспечить надлежащую гидроизоляцию машинных отделений лифтов
8 | Фундамент:
8.1. | Обеспечить надлежащую гидроизоляцию фундаментов
Инженерные коммуникации:
9 | Система отопления:
9.1. | Устранить неисправности внутренних систем теплоснабжения
9.2. | Провести ремонт схем внутридомовых систем центрального отопления и вентиляции, газа с указанием расположения запорной арматуры и выключателей (для слесарей и электриков по ликвидации аварий и неисправностей внутридомовых инженерных систем)
9.3. | Провести ремонт изоляции труб отопления и их утепление
9.4. | Провести ревизию кранов и другой запорной арматуры расширителей и воздухосборников систем отопления
9.5. | Восстановить разрушенную или заменить недостаточную тепловую изоляцию труб систем отопления в лестничных клетках, подвалах, чердаках и в нишах санитарных узлов
9.6. | Провести гидропневматическую промывку непрогретых радиаторов
9.7. | Провести эксплуатационную наладку комплекса устройств по теплоснабжению во время пробной топки
9.8. | Провести ревизию арматуры тепловых сетей
9.10. | Устранить постоянные и периодические засорения каналов тепловых сетей
9.11. | Восстановить разрушенную или заменить недостаточную тепловую изоляцию труб в камерах, подземных каналах и подвалах (техподпольях)
9.12. | Провести ревизию арматуры и оборудования ИТП (насосов, подогревателей и др.)
9.13. | Обеспечить котельные, тепловые пункты и узлы средствами автоматизации
9.14. | Обеспечить котельные, тепловые пункты и узлы контрольно-измерительными приборами (КИП)
9.15. | Обеспечить котельные, тепловые пункты и узлы запорной регулирующей аппаратурой
9.16. | Обеспечить котельные, тепловые пункты и узлы схемами разводки систем отопления, ГВС, ХВС, приточно-вытяжной вентиляции
9.17. | Обеспечить котельные, тепловые пункты и узлы конструкциями с указанием использования оборудования при различных эксплуатационных режимах (наполнении, подпитке, спуске воды из систем отопления и др.)
9.18. | Обеспечить котельные, тепловые пункты и узлы техническими паспортами оборудования
9.19. | Обеспечить котельные, тепловые пункты и узлы режимными картами
9.20. | Обеспечить котельные, тепловые пункты и узлы журналами записи параметров
9.21. | Обеспечить котельные, тепловые пункты и узлы журналами дефектов оборудования
9.22. | Промыть системы отопления МКД
9.23. | Отремонтировать, отрегулировать и испытать систему центрального отопления
9.24. | Провести ревизию арматуры и оборудования КИП котельных, их автоматики (если котельные входят в состав ОИ МКД)
9.25. | Устранить щели в обмуровке котлов и дымоходов котельной (если котельные входят в состав ОИ МКД)
9.26. | Подготовить персонал операторов котельной (если котельные входят в состав ОИ МКД)
9.27. | Завезти в котельную твердое топливо – из расчета 70 процентов потребности в отопительном сезоне (если котельные входят в состав ОИ МКД)
9.28. | Завезти в котельную жидкое топливо – по наличию складов, но не менее среднемесячного запаса (если котельные входят в состав ОИ МКД)
9.29. | Проверить взаиморасчеты с РСО и факт отсутствия задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель
10 | Система ХВС:
10.1. | Устранить неисправности внутренних систем водоснабжения
10.2. | Провести ремонт схем внутридомовых систем ХВС с указанием расположения запорной арматуры и выключателей (для слесарей и электриков по ликвидации аварий и неисправностей внутридомовых инженерных систем)
10.3. | Провести ремонт изоляции труб ХВС и их утепление
10.4. | Согласовать с РСО даты отключения КУ для ремонта сетей
11 | Система ГВС:
11.1. | Устранить неисправности внутренних систем водоснабжения
11.2. | Провести ремонт схем внутридомовых систем ГВС с указанием расположения запорной арматуры и выключателей (для слесарей и электриков по ликвидации аварий и неисправностей внутридомовых инженерных систем)
11.3. | Провести ремонт изоляции труб ГВС и их утепление
11.4. | Согласовать с РСО даты отключения КУ для ремонта сетей
11.5. | Выполнить работы по системам отопления и ГВС
11.6. | Провести ревизию кранов и другой запорной арматуры, расширителей, воздухосборников систем ГВС
11.7. | Восстановить разрушенную или заменить недостаточную тепловую изоляцию труб систем ГВС в лестничных клетках, подвалах, чердаках и в нишах санитарных узлов
12 | Система канализации и водоотведения:
12.1. | Провести ремонт схем внутридомовых систем водоотведения с указанием расположения запорной арматуры и выключателей (для слесарей и электриков по ликвидации аварий и неисправностей внутридомовых инженерных систем)
12.2. | Обеспечить бесперебойную работу канализационных выпусков
12.3. | Обеспечить бесперебойную работу общих выпусков в торцах здания от сборного трубопровода, проложенного в подвале (техподполье)
12.4. | Провести ремонт изоляции труб водоотведения и их утепление
13 | Система газоснабжения:
13.1. | Устранить неисправности установок с газовыми нагревателями
13.2. | Провести ремонт схем внутридомовых систем газа с указанием расположения запорной арматуры и выключателей (для слесарей и электриков по ликвидации аварий и неисправностей внутридомовых инженерных систем)
13.3. | Провести наладку запорно-предохранительных клапанов и регуляторов давления газового оборудования на зимний период
14 | Противопожарная система:
14.1. | Обеспечить исправность пожарных гидрантов
14.2. | Провести ремонт изоляции труб противопожарного водопровода и их утепление
Земельный участок:
15 | Привести в технически исправное состояние территории земельного участка
16 | Провести инструктаж сотрудников аварийной службы и рабочих текущего ремонта, дворников
17 | Подготовить аварийные службы – проследить за тем, чтобы в отопительный период были необходимые средства связи, инструменты, инвентарь, оборудование, автотранспорт, запасы материалов
18 | Завезти песок для посыпки тротуаров из расчета не менее 3 куб. м на 1000 кв. м уборочной площади
19 | Завезти соль из расчета не менее 3–5 процентов массы песка или заменитель
20 | Законсервировать поливочные системы
Завершающие работы по всем объектам ОИ МКД:
21 | Провести инструктаж сотрудников аварийной службы и рабочих текущего ремонта
22 | Подготовить аварийные службы – проследить за тем, чтобы в отопительный период были необходимые средства связи, инструменты, инвентарь, оборудование, автотранспорт, запасы материалов
23 | Разработать эксплуатационные режимы и мероприятия по их внедрению
24 | Провести осенний осмотр МКД
25 | Получить паспорт готовности МКД к зимнему периоду
Работы, которые помогут устранить дефекты, обнаруженные при весеннем осмотре
26 | Установить маячки на трещинах стеновых плит, вести журнал
27 | Провести тепловизионное обследование открытых швов на межпанельных стыках
28 | Восстановить штукатурный слой на фасаде
29 | Заменить трубу водосточного слива (частично)
30 | Восстановить изоляцию питающего кабеля системы автоматического запирающего устройства подъездов № 1, 3, 4, 6
31 | Покрасить газопровод
32 | Заменить манометр на ОДПУ ХВС
33 | Восстановить тепловую изоляцию трубопровода ГВС в подвале
34 | Восстановить целостность ревизионных отверстий канализации
35 | Составить (запросить) форму 20 по итогу осмотра и прочистки (при необходимости) системы вентиляции
36 | Заменить подшипник в насосной станции подкачки ГВС
37 | Заменить радиатор отопления в подъезде № 6
38 | Провести испытания на прочность и плотность обрудования систем отопления
Работы по предписаниям надзорных органов
39 | Выполнить косметический ремонт на 1-м, 2-м этажах в подъезде № 3 (предписание ГЖИ)
40 | Отремонтировать мусороприемную камеру подъезда № 6 (предписание ГЖИ)
41 | Восстановить запирающие устройства на ВРУ (предписание ГЖИ)
Дополнительные работы по решению общего собрания собственников помещений
42 | Установка на придомовой территории скамеек (6 шт.)
43 | Установка малых архитектурных форм на детской площадке
Note on A122: Укажите работы, которые нужно провести, чтобы устранить дефекты, которые вы обнаружили при весеннем осмотре общего имущества МКД
Note on A136: Укажите работы, которые нужно провести, чтобы выполнить предписания наздорных органов
Note on A140: Укажите работы, которые нужно провести, чтобы исполнить решения общего собрания собственников помещений в МКД