Акт замера температуры воздуха

_______________________________________________________________________________________________________________________________«__» ________20__ года

Время: _____

По заявлению потребителя ______________ (далее – потребитель), проживающего в квартире № ___в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ____________________________, исполнителем коммунальных услуг ООО «________» в лице_________________________________________________________ (далее – Исполнитель) проведен замер температуры воздуха в помещении.

Результаты замера приведены в приложении к настоящему акту.

Температура наружного воздуха:______ (по данным Гидрометцентра ______).

Замер температуры воздуха проводился:

| время проведения замера | ________________ |
| --- | --- |
| название измерительного прибора | _____________________________________________ |
| заводской номер измерительного прибора | ________ |
| срок следующей поверки измерительного прибора | _________________ |

Измерение температуры воздуха проводилось в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и на 50 см от обогревающего элемента, на уровне 1 м от пола.

Жилое помещение обследовано и выявлено следующее:

| помещение оборудовано/не оборудовано радиаторами отопления | ___________ |
| --- | --- |
| расположение радиаторов отопления соответствует/не соответствует проектному | _____________ |
| радиаторы оборудованы/не оборудованы терморегуляторами | ___________ |
| особое примечание о работе терморегуляторов | __________________________________________________________________ |
| сквозняки в жилом помещении | _____________________ |
| дополнительные наблюдения | _____________________________________ |

Заключение:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Перерасчет платы за предоставление коммунальной услуги «отопление» ______________________.

Общие рекомендации:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Особое мнение присутствующих: __________________________.

Подписи:

исполнитель ______________________ _______________

потребитель ______________________ _____________

С актом ознакомлен, один экземпляр акта получил:

_______________ года _________________________ _____________

Приложение

к акту замера температуры в помещении

от «__» ________20__ года

| Комната | Площадь помещения по плану, кв. м | Угловая комната (да/нет) | Измеренная температура, °C | Норматив температуры в помещении в соответствии с постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 (°C) | Вывод: (-) – отстает от нормы; (+) – превышает нормативное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилая комната 1 | __ | ___ | __ | _____ ____________________________________ | ________________ |
| Жилая комната 2 | __ | __ | __ | _____ ____________________________________ | ______________________ |
| Жилая комната 3 | __ | ___ | __ | _____ ____________________________________ | ________________ |
| Кухня | __ | ___ | __ | _____ | ________________ |
| Ванная комната 1 | _ | ___ | _ | _____ | ________________ |
| Ванная комната 2 | _ | ____ | __ | _____ | ________________ |

Жалобы, на основании которых проведен замер температуры помещения: холодно в жилой комнате 2.

Потребитель ______________осведомлен о методике замера температуры воздуха.

______________________ _____________

(подпись)