Приложение №_

АКТ № __

проверки готовности к отопительному периоду _________ гг.

г. ______________________________________

Комиссия, образованная ________________________________________________
в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду

от __________, утвержденной ___________________________________________
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

С __________ г. по __________ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду Управляющей компанией ______________.

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

| № п/п | Объект | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| _ | ___ | _______________________________ |

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. объект проверки готов к отопительному периоду

2. объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией

3. объект проверки не готов к отопительному периоду

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде, ненужное зачеркнуть)

Приложение к акту проверки № __ от __________ г. к отопительному периоду _________ гг.,

являющееся его неотъемлемой частью на _-х страницах.

| Участники комиссии: | ____________ ___________ (подпись, расшифровка подписи) |
| --- | --- |
|  | ____________ _________ (подпись, расшифровка подписи) |
|  | ____________ ____________ (подпись, расшифровка подписи) |
|  | ____________ ____________ (подпись, расшифровка подписи) |

С актом проверки ознакомлен, один экземпляр получил: _____________________________

___________________________

______________

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении
которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение к акту № __ от __________ к отопительному периоду _________гг.

| № | В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены: | Примечание | Выявленные замечания Да/Нет | Дата устранения замечаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | устранение выявленных в порядке, установленном законодательством РФ, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; |  |  |  |
| 2 | проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; |  |  |  |
| 3 | разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; |  |  |  |
| 4 | выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; |  |  |  |
| 5 | состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; |  |  |  |
| 6 | состояние утепления здания (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; |  |  |  |
| 7 | состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки; |  |  |  |
| 8.1 | наличие и работоспособность приборов учёта (Филиал № 11); |  |  |  |
| 8.2 | работоспособность автоматических регуляторов при их наличии (Экспл. Филиалы); |  |  |  |
| 9 | работоспособность защиты систем теплопотребления; |  |  |  |
| 10 | наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки; |  |  |  |
| 11 | отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; |  |  |  |
| 12 | плотность оборудования тепловых пунктов (указать Р и время в примечаниях); |  |  |  |
| 13 | наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; |  |  |  |
| 14 | отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель; |  |  |  |
| 15 | наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок (ФИО и контактную информацию указать в примечаниях); |  |  |  |
| 16 | проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность (указать Р и время в примечаниях); |  |  |  |
| 17 | надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |

Подписи сторон с расшифровками:

__________ _________________ _______________

Потребитель _________________ ____________

Примечание:

| Количество запорной арматуры отключающей внутридомовые системы теплоснабжения | Количество запорной арматуры ЦО | Количество запорной арматуры ГВС | Количество запорной арматуры Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | _ | _ | ___ |
| Неработающей | ___ | ___ |  |

| Наличие АУУ (Да/Нет) | _____ |
| --- | --- |
| Работоспособность АУУ (Да/Нет) | _____ |

Подписи сторон с расшифровками:

__________ _________________ _______________
Потребитель _________________ ____________